## Erläuterungen
Die Kalkulationsmodelle wurden mit dem Ziel erstellt, Orientierungswerte zum Energiebedarf der Milchkühlung zu geben.
Die Anschlussleistungen der einzelnen Stromverbraucher entsprechen Herstellerangaben und repräsentieren der Stand in der Praxis im Jahr 2013.
Als Basis für Betriebsstundenberechnung der Rührwerke wurden Melkzeiten aus den Kalkulationsmodellen "Energiekalkulation_[Melkstände].xls" übernommen.
Für Reinigungsprozesse ist warmes Wasser unabdingbar. In der Kalkulation ist die zur Erwärmung notwendige Energie enthalten, die Energiequelle ist für den Systemvergleich irrelevant.
Der Wasserbedarf wurde in Anlehnung an Herstellerangaben und eigene Messungen festgelegt.
Die Untersuchungen wurde durch das KTBL im Rahmen des Kalkulationsunterlagen-Programms gefördert.
Zur Überprüfung und Abschätzung weiterer Varianten steht eine "offene Spalte" zur Verfügung. Hier eingetragene Annahmen können geändert werden.
Blau hinterlegte Felder sind Eingabefelder.
Gelb hinterlegte Felder enthalten Zwischenergebnisse, die an dieser Stelle überschrieben werden können. (Achtung, dabei gehen die Formeln verlohren!)
Grün hinterlegte Felder enthalten Zwischen- oder Endergebnisse und können nicht überschrieben werden.

## direkt
Energiebedarf von Milchkühlanlagen - Direktkühlung
Modell |  | offen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Tankgröße |  |  | 3.600 l | 4.800 l | 7.200 l | 10.800 l | 14.400 l | 28.800 l | 2 x 21.600 l | 3 x 24.000 l
Gesamtvolumen | l | 43200 | 3600 | 4800 | 7200 | 10800 | 14400 | 28800 | 43200 | 72000
Anzahl Tanks |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
Volumen eines Tanks |  | 21600 | 3600 | 4800 | 7200 | 10800 | 14400 | 28800 | 21600 | 24000
lakt. Kühe |  | 720 | 60 | 80 | 120 | 180 | 240 | 480 | 720 | 1200
ZKZ | d | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
Trockenstehdauer | d | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
Kühe gesamt |  | 833.8983 | 69.4915 | 92.6554 | 138.9831 | 208.4746 | 277.9661 | 555.9322 | 833.8983 | 1389.8305
Melkdurchschnitt | kg/d | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Tagesmilchmenge | kg/d | 25920 | 2160 | 2880 | 4320 | 6480 | 8640 | 17280 | 25920 | 43200
Vorlauftemperatur Milch | °C | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
Zieltemperatur Milch | °C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Temperaturdifferenz | K | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Nutz-Kälteenergie | kWh/d | 729.9751 | 60.8313 | 81.1083 | 121.6625 | 182.4938 | 243.325 | 486.6501 | 729.9751 | 1216.6252
1. Kältemaschine
spez. Energiebedarf | Wh/(kg*K) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Energiebedarf | kWh/d | 349.92 | 29.16 | 38.88 | 58.32 | 87.48 | 116.64 | 233.28 | 349.92 | 583.2
2. Rührwerke
Anzahl |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6
Anschlussleistung | KW | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
Melkzeit | h/Schicht | 4.5 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 5
Kühldauer | h/d | 13 | 7.8 | 7 | 8.2 | 9.6 | 10.8 | 12.4 | 13 | 14
Leerstand | h/d | 5.625 | 7.575 | 7.875 | 7.425 | 6.9 | 6.45 | 5.85 | 5.625 | 5.25
Rührintervall | min/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Laufzeit | Bh/d | 13.5375 | 8.6625 | 7.9125 | 9.0375 | 10.35 | 11.475 | 12.975 | 13.5375 | 14.475
Energiebedarf | kWh/d | 7.0395 | 1.1261 | 1.0286 | 1.1749 | 2.691 | 2.9835 | 3.3735 | 7.0395 | 11.2905
3. Tankspülung
Warmwassermenge | l/d | 436.224 | 63.312 | 73.632 | 94.272 | 125.232 | 156.192 | 280.032 | 436.224 | 716.256
Kaltwassertemperatur | °C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Warmwassertemperatur | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
Energiebedarf Wasser | kWh/d | 38.0496 | 5.5224 | 6.4226 | 8.2229 | 10.9234 | 13.6238 | 24.4258 | 38.0496 | 62.4754
Anzahl Spülpumpen |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
Anschlussleistung | KW | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1
Dauer der Spülung | h/d | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Strombedarf Spülpumpe | kWh/d | 1.1 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 1.1 | 1.65
Energiebedarf | kWh/d | 39.1496 | 5.7724 | 6.7726 | 8.5729 | 11.4234 | 14.1738 | 25.0258 | 39.1496 | 64.1254
Gesamtenergiebedarf Milchkühlung ohne Wärmerückgewinnung
Summe Energiebedarf | kWh/d | 396.1091 | 36.0585 | 46.6812 | 68.0678 | 101.5944 | 133.7973 | 261.6793 | 396.1091 | 658.6159
| kWh/(Kuh*a) | 173.3783 | 189.3951 | 183.8925 | 178.7609 | 177.8727 | 175.6906 | 171.8068 | 173.3783 | 172.967
| kWh/t Milch | 15.282 | 16.6938 | 16.2087 | 15.7564 | 15.6781 | 15.4858 | 15.1435 | 15.282 | 15.2457
TEPF Total Energie Performance Factor |  | 1.8429 | 1.687 | 1.7375 | 1.7874 | 1.7963 | 1.8186 | 1.8597 | 1.8429 | 1.8472
4. Wärmerückgewinnung
Zuschlag Energiebedarf KM | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Zuschlag Energiebedarf KM | kWh/d | 34.992 | 2.916 | 3.888 | 5.832 | 8.748 | 11.664 | 23.328 | 34.992 | 58.32
Anzahl Zirkulationspumpen |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
Anschlussleistung | kW | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Laufzeit | Bh/d | 13 | 7.8 | 7 | 8.2 | 9.6 | 10.8 | 12.4 | 13 | 14
Strombedarf Pumpe | kWh/d | 2.6 | 0.78 | 0.7 | 0.82 | 0.96 | 1.08 | 1.24 | 2.6 | 4.2
Wärmeertrag aus Milch | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Wärmeertrag aus Milch | kWh/d | 510.9826 | 42.5819 | 56.7758 | 85.1638 | 127.7456 | 170.3275 | 340.6551 | 510.9826 | 851.6376
Gesamtenergiebedarf Milchkühlung mit Wärmerückgewinnung
Gesamtnutz-Energie | kWh/d | 1240.9577 | 103.4131 | 137.8842 | 206.8263 | 310.2394 | 413.6526 | 827.3051 | 1240.9577 | 2068.2628
Summe Energiebedarf | kWh/d | 433.7011 | 39.7545 | 51.2692 | 74.7198 | 111.3024 | 146.5413 | 286.2473 | 433.7011 | 721.1359
| kWh/(Kuh*a) | 189.8324 | 208.8082 | 201.9662 | 196.2305 | 194.8696 | 192.4249 | 187.9371 | 189.8324 | 189.3861
| kWh/t Milch | 16.7323 | 18.4049 | 17.8018 | 17.2962 | 17.1763 | 16.9608 | 16.5652 | 16.7323 | 16.693
TEPF Total Energie Performance Factor |  | 2.8613 | 2.6013 | 2.6894 | 2.768 | 2.7874 | 2.8228 | 2.8902 | 2.8613 | 2.8681
Note on A16: spezifische Wärmekapazität = 3755 kWs/kg/K (=1,04306 Wh/kg/K) für Rohmilch mit 4,0 % Fett aus "Chemie und Physik der Milch" Alfred Töpel, Behr´s Verlag, 2007
Note on A26: Unterstellung: Melkzeit + 2 Stunden, 2 x täglich
Note on A27: Unterstellung: 3/4 einer Zwischenmelkzeit

## Eis
Energiebedarf von Milchkühlanlagen - Eiswasserkühlung
Modell |  | offen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Tankgröße |  |  | 3.600 l | 4.800 l | 7.200 l | 10.800 l | 14.400 l | 28.800 l | 2 x 21.600 l | 3 x 24.000 l
Gesamtvolumen | l | 4800 | 3600 | 4800 | 7200 | 10800 | 14400 | 28800 | 43200 | 72000
Anzahl Tanks |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
Volumen eines Tanks |  | 4800 | 3600 | 4800 | 7200 | 10800 | 14400 | 28800 | 21600 | 24000
lakt. Kühe |  | 100 | 60 | 80 | 120 | 180 | 240 | 480 | 720 | 1200
ZKZ | d | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
Trockenstehdauer | d | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
Kühe gesamt |  | 115.8192 | 69.4915 | 92.6554 | 138.9831 | 208.4746 | 277.9661 | 555.9322 | 833.8983 | 1389.8305
Melkdurchschnitt | kg/d | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Tagesmilchmenge | kg/d | 3600 | 2160 | 2880 | 4320 | 6480 | 8640 | 17280 | 25920 | 43200
Vorlauftemperatur Milch | °C | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
Zieltemperatur Milch | °C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Temperaturdifferenz | K | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Nutz-Kälteenergie | kWh/d | 101.3854 | 60.8313 | 81.1083 | 121.6625 | 182.4938 | 243.325 | 486.6501 | 729.9751 | 1216.6252
1. Kältemaschine
spez. Energiebedarf | Wh/(kg*K) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55
Strombedarf | kWh/d | 53.46 | 32.076 | 42.768 | 64.152 | 96.228 | 128.304 | 256.608 | 384.912 | 641.52
Anschlussleistung Eiswasserpumpe | KW | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2
Energiebedarf | kWh/d | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 3.78 | 6.16 | 8.84 | 13.44 | 16.2 | 20
2. Rührwerke
Anzahl |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6
Anschlussleistung | KW | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
Melkzeit | h/Schicht | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 5
Kühldauer | h/d | 3 | 3.8 | 3 | 4.2 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 9 | 10
Leerstand | h/d | 7.875 | 7.575 | 7.875 | 7.425 | 6.9 | 6.45 | 5.85 | 5.625 | 5.25
Rührintervall | min/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Laufzeit | Bh/d | 1.6125 | 1.6425 | 1.6125 | 1.6575 | 1.71 | 1.755 | 1.815 | 1.8375 | 1.875
Energiebedarf | kWh/d | 0.20963 | 0.21353 | 0.20963 | 0.21547 | 0.4446 | 0.4563 | 0.4719 | 0.9555 | 1.4625
3. Tankspülung
Warmwassermenge | l/d | 73.632 | 63.312 | 73.632 | 94.272 | 125.232 | 156.192 | 280.032 | 436.224 | 716.256
Kaltwassertemperatur | °C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Warmwassertemperatur | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
Energiebedarf Wasser | kWh/d | 6.4226 | 5.5224 | 6.4226 | 8.2229 | 10.9234 | 13.6238 | 24.4258 | 38.0496 | 62.4754
Anzahl Spülpumpen |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
Anschlussleistung | KW | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1
Dauer der Spülung | h/d | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Strombedarf Spülpumpe | kWh/d | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 1.1 | 1.65
Energiebedarf | kWh/d | 6.7726 | 5.7724 | 6.7726 | 8.5729 | 11.4234 | 14.1738 | 25.0258 | 39.1496 | 64.1254
Gesamtenergiebedarf Milchkühlung ohne Wärmerückgewinnung
Summe Energiebedarf | kWh/d | 62.2422 | 39.9619 | 51.5502 | 76.7204 | 114.256 | 151.7741 | 295.5457 | 441.2171 | 727.1079
| kWh/(Kuh*a) | 196.1539 | 209.8975 | 203.0731 | 201.4845 | 200.0408 | 199.2961 | 194.042 | 193.1222 | 190.9545
| kWh/t Milch | 17.2895 | 18.5009 | 17.8994 | 17.7593 | 17.6321 | 17.5665 | 17.1033 | 17.0223 | 16.8312
TEPF Total Energie Performance Factor |  | 1.6289 | 1.5222 | 1.5734 | 1.5858 | 1.5972 | 1.6032 | 1.6466 | 1.6545 | 1.6732
4. Wärmerückgewinnung
Zuschlag Energiebedarf KM | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Zuschlag Energiebedarf KM | kWh/d | 5.346 | 3.2076 | 4.2768 | 6.4152 | 9.6228 | 12.8304 | 25.6608 | 38.4912 | 64.152
Anzahl Zirkulationspumpen |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
Anschlussleistung | kW | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Laufzeit | Bh/d | 3 | 3.8 | 3 | 4.2 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 9 | 10
Strombedarf Pumpe | kWh/d | 0.3 | 0.38 | 0.3 | 0.42 | 0.56 | 0.68 | 0.84 | 1.8 | 3
Wärmeertrag aus Milch | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Wärmeertrag aus Milch | kWh/d | 70.9698 | 42.5819 | 56.7758 | 85.1638 | 127.7456 | 170.3275 | 340.6551 | 510.9826 | 851.6376
Gesamtenergiebedarf Milchkühlung mit Wärmerückgewinnung
Gesamtnutz-Energie | kWh/d | 172.3552 | 103.4131 | 137.8842 | 206.8263 | 310.2394 | 413.6526 | 827.3051 | 1240.9577 | 2068.2628
Summe Energiebedarf | kWh/d | 67.8882 | 43.5495 | 56.127 | 83.5556 | 124.4388 | 165.2845 | 322.0465 | 481.5083 | 794.2599
| kWh/(Kuh*a) | 213.9471 | 228.7412 | 221.1026 | 219.4352 | 217.869 | 217.0368 | 211.4412 | 210.7578 | 208.5901
| kWh/t Milch | 18.8578 | 20.1618 | 19.4885 | 19.3416 | 19.2035 | 19.1302 | 18.6369 | 18.5767 | 18.3856
TEPF Total Energie Performance Factor |  | 2.5388 | 2.3746 | 2.4566 | 2.4753 | 2.4931 | 2.5027 | 2.5689 | 2.5772 | 2.604
Note on A16: spezifische Wärmekapazität = 3755 kWs/kg/K (=1,04306 Wh/kg/K) für Rohmilch mit 4,0 % Fett aus "Chemie und Physik der Milch" Alfred Töpel, Behr´s Verlag, 2007
Note on A19: Unterstellung: 10 % schlechterer Wirkungsgrad wegen Energieverlusten Eiswasser
Note on A28: bei Sturzkühlung ist die Kühlzeit gleich der Melkzeit
Note on A29: Unterstellung: 3/4 einer Zwischenmelkzeit